Arbeitsaufträge:
1. Informieren Sie sich mit Hilfe des Informationstextes über USV.
2. Beschreiben Sie die Komponenten einer USV-Anlage.
Eingang	Eingang der Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz	Bypass	Bei Überlasten am Wechselrichter Zweig werden die Verbraucher sofort und unterbrechungsfrei auf diesen Bypasszweig transformiert
Gleichrichter	Richtet den / den Wechselstrom des öffentlichen Netzes zu Gleichstrom um	Batterie	Liefert die Stromversorgung im Notfall
Filter	Schwankungen und Störungen werden ausgeglichen / (Zum Sinuskurve ausgleichen)	Ausgang	Ausgang der Stromversorgung der angeschlossenen Geräte
Laderegler	Regelt den Ladestand des Akkumulators in der USV	Wechselrichter	Richtet den / den Gleichstrom des öffentlichen Netzes zu Wechselstrom um
Leistungsschalter	Entscheidet welcher Modus verwendet werden soll	Spannungsregler	Regelt die Spannung, die an dem Ausgang und den Geräten liegt

Vervollständigen die das Funktionsschemata der Energiespeicherung in einer batteriegestützten USV.
Geben Sie in der Abbildung an, welche Teilkomponenten mit Wechselspannung [~] und welche mit Gleichspannung [=] betrieben werden!

~ ~ = = ~ ~

1. USV-Typen nach 50091-3
  1. Ermitteln Sie die Vor- und Nachteile der USV-Typen. Tragen Sie Ihr Ergebnis in eine Tabelle.
  2. Skizzieren Sie das Funktionsschemata des jeweiligen USV-Typen in die jeweilige Abbildung im Informationstext.
     Anmerkung: Zeichnen Sie den Energiefluss im "normal Zustand" (Spannung liegt an) mit durchgehenden Pfeilen und den Energiefluss im "ausgelösten Zustand" (Spannung liegt nicht an) mit gestrichelten Pfeilen.

	Vorteile	Nachteile
Klasse 3	Günstig / Energie effizient	Verzögerung / Frequenz- und Spannungs-abhängig
Klasse 2	Energie effizienter / Spannungsunabhängig	Kleine Verzögerung / Frequenzabhängig / Teuer
Klasse 1	Keine Verzögerung / Frequenz- und Spannungs-unabhängig	Energie uneffizient

Die Bezeichnung einer USV ist genormt. Recherchieren Sie den Aufbau dieser Norm.

Entschlüsseln Sie die Bezeichnung VFD-XY-223