Datum
LF2.2: Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten
Klasse
INF Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Eine
Unterbrechungsfreie
Stromversorgung
(kurz
USV)
ist
ein
Gerät,
welches zwischen den Netzanschluss und den oder die Verbraucher
geschaltet wird. Sie beinhaltet eine Pufferbatterie und kann daraus Strom
liefern, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Die Norm En 6240 klassifiziert die USV in drei Klassen:
Klasse 3: VFD (Voltage and Frequency Dependent)
Abbildung 1: USV (Quelle: apc.com)
Hier verwendet die USV am Eingang einen Gleichrichter, der im Normalbetrieb die Akkumulatoren auflädt.
Dabei wird die Netzspannung von Wechselstrom auf Gleichstrom umgewandelt. Der Strom zur Versorgung
der angeschlossenen Elektrogeräte wird im Normalbetrieb einfach von dem Leistungsschalter vom Filter zum
Ausgang
durchgeleitet.
Am
Ausgang
dieser
im
Verhältnis
kostengünstigen
USV
ist
zusätzlich
ein
Wechselrichter installiert, der die Gleichspannung der Batterie in eine Wechselspannung wandelt. Dieser
wird nur im Falle eines Stromausfalls eingesetzt und aus den Akkus gespeist. Er stellt die Notstromversorgung
sicher. Die Umschaltverzögerungen liegen je nach Modell in Größenordnungen von max. 10 ms. Da im
Normalbetrieb
der
Netzstrom
durchgeleitet
wird,
sichern
USV-Lösungen
der
Kategorie
VFD
die
angeschlossenen Verbraucher nicht gegen kurzzeitige Spannungsschwankungen im Normalbetrieb. Solche
Lösungen dienen lediglich der Absicherung gegen Stromausfälle. Oft verwenden Hersteller bei diesem Typ
der USV auch Bezeichnungen wie „Offline“, „Stand-by“, „Betriebsbereitschaft“ oder „Mitlaufbetrieb“.
Abbildung 2: Aufbau einer typischen VFD-USV (auch Standby- oder Offline-USV genannt)
Klasse 2: VI (Voltage Independent)
Bei dieser Form der USV wird ein Spannungsregler als zentrales Bauteil eingesetzt. Der Spannungsregler ist
weitgehend unabhängig von der Höhe der Spannung am Eingang (Netz) und begrenzt gleichzeitig permanent
die Spannung am Ausgang der USV. Bei dieser Art ist die Batterie über einen Wechselrichter stets mit dem
Ausgang der USV verbunden. Im Normalbetrieb fließt der Strom vom Filter über den Spannungsregler und
versorgt die angeschlossenen Verbraucher. Wenn im Normalbetrieb eine Spannung am Eingang anliegt,
bestimmt deren Frequenz jedoch auch die Frequenz am Ausgang der USV. Bei einer Unterspannung sperrt
der Spannungsregler und die Verbraucher werden von der Batterie versorgt. Gegenüber der vorher
genannten Kategorie VFD bieten USV Lösungen der Kategorie VI den Vorteil einer deutlich schnelleren
Umschaltzeit
von
nur
2-4
ms.
Zusätzlich
schützt
die
VI-USV
auch
im Normalbetrieb vor
Unter-
und
Überspannung aus dem öffentlichen Netz. Dieser Vorteil wird durch höhere Kosten erkauft. Als alternative
Bezeichnungen zum Beschreiben einer USV-Lösung nach Kategorie VI werden häufig die Begriffe „Line-
Interactive“, „Single-Conversion“, „Delta-Conversion“ und „aktiver Mischbetrieb“ verwendet.
1

---
Datum
LF2.2: Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten
Klasse
INF Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Abbildung 3: Aufbau einer typischen VI-USV (auch Netzinteraktive-USV genannt)
Klasse 1: VFI (Voltage and Frequency Independent)
Hierbei handelt es sich um den komplexesten und teuersten Aufbau einer USV. Am Eingang ist ein
Gleichrichter
installiert,
der
Strom
für
den
Akkumulator
zur
Verfügung
stellt.
Der
Verbraucher
wird
ausschließlich durch einen Wechselrichter mit Strom versorgt, der permanent (also auch bei vorhandener
Netzspannung) aktiv ist. Im Normalbetrieb bezieht dieser Wechselrichter seinen Strom direkt über den
Gleichrichter, gleichzeitig liegt diese Gleichspannung an dem Laderegler an, der wiederum die Batterie lädt.
Bei einem Stromausfall greift er sofort und ohne jegliche Verzögerung auf die geladenen Akkus zu. Es kommt
zu keiner messbaren Unterbrechung des Stromflusses. Die Wechselspannung am Ausgang der USV ist damit
in jedem Fall unabhängig von der Qualität der Eingangsspannung. Denn der verwendete Strom wird nicht
direkt durchgeleitet, sondern aus dem beschriebenen Zwischenkreis entnommen. Zusätzlich verfügt die VFI-
USV über eine so genannte Bypass-Schaltung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Diese ist parallel zur
Gleichrichter/Wechselrichter-Kombination geschaltet. Bei Überlasten am Wechselrichter Zweig werden die
Verbraucher sofort und unterbrechungsfrei auf diesen Bypasszweig transformiert und somit weiter versorgt.
Für die Konstruktion spricht die hohe Versorgungssicherheit. Neben dem reinen Stromausfall schützt eine
VFI-USV auch gegen Über- und Unterspannungen aus dem Stromnetz sowie vor Schwankungen der Frequenz
und vor Oberschwingungen. Allerdings gibt es konstruktionsbedingt eine schlechte Energieeffizienz. Da
sowohl der Gleich-, als auch der Wechselrichter permanent in Betrieb sind, also mit vollem Strom belastet
werden, verbrauchen beide Komponenten auch entsprechend Energie. Im normalen Teillastbetrieb liegt der
Wirkungsgrad
der
meisten
VFI-USV
Lösungen
bei
rund
92%.
Viele
Produzenten
nutzten
auch
die
Bezeichnungen „Online“, „Double-Conversion“, „Dauerbetrieb“ oder „Doppelwandler“ zur Beschreibung von
VFI-USV Lösungen.
Abbildung 4: Aufbau einer typischen VFI-USV (auch Online-USV genannt)
2